| RELAÇÃO DE MATERIAIS: ELÉTRICO - TELEFONIA - ANTENA |
| --- |
| caixa sextavada | 8 | pç |
| caixa 4x2 | 36 | pç |
| caixa 4x4 | 5 | pç |
| eletroduto 3/4" | 132 | m |
| eletroduto 1 " | 10 | m |
| eletroduto 2" | 30 | m |
| interruptor 1 simples + PLACA | 4 | pç |
| interruptor duplo + PLACA | 1 | pç |
| tomada universal 3 pinos 10A + PLACA | 24 | pç |
| tomada 3 pinos 20A + PLACA | 1 | pç |
| condutor flexível 1,5 mm2 PVC 750 V cor AMARELA | 31 | m |
| condutor flexível 2,5 mm2 PVC 750 V cor PRETA | 143 | m |
| condutor flexível 2,5 mm2 PVC 750 V cor AZUL CLARO | 143 | m |
| condutor flexível 2,5 mm2 PVC 750 V cor VERDE | 143 | m |
| condutor flexível 10 mm2 PVC 750 V cor PRETA | 10 | m |
| condutor flexível 10 mm2 PVC 750 V cor AZUL CLARO | 10 | m |
| condutor flexível 10 mm2 PVC 750 V cor VERDE | 10 | m |
| condutor flexível 16 mm2 EPR 1 kV cor PRETA | 100 | m |
| condutor flexível 16 mm2 EPR 1 kV cor AZUL CLARO | 30 | m |
| condutor flexível 16 mm2 EPR 1 kV cor VERDE | 30 | m |
| Quadro PVC 20 ckts bifásicos | 1 | pç |
| barramento bifásico 20 ckts 80A | 1 | pç |
| barramento TERRA solido 3/8" x 1/4 " x 20 cm | 1 | pç |
| barramento NEUTRO solido 3/8" x 1/4 " x 20 cm | 1 | pç |
| DR 25A - 30mA bifásico | 5 | pç |
| DR 63A - 30mA bifásico | 1 | pç |
| Disjuntor eletromagnético 15 A monofásico | 14 | pç |
| Disjuntor eletromagnético 25 A monofásico | 1 | pç |
| Disjuntor eletromagnético 50 A monofásico | 1 | pç |
| Disjuntor eletromagnético 100 A bifásico | 2 | pç |
| tomada telefonica tipo TELEBRAS | 5 | pç |
| placa 4x4 para 1 tomada TELEBRAS | 5 | pç |
| tampa 4x2 com 1 furo | 5 | pç |